KNX Steuereinheit 1 - 10 V, 2fach, Erweiterungsgerät (SME 2 S KNX)

EIB/KNX  2 Kanal Steuereinheit ermöglicht in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG´s) das Schalten und Dimmen von Lichtstromkreisen; Erweiterung von SMG 2 S bis zu  6 Kanäle oder kombinierbar mit anderen Geräten der  MIX-Serie; Reiheneinbaugehäuse Breite 72 mm; 2 Relais-Schaltausgänge 16 A / AC-1 ; 10A/ AC –3; Nennspannung 230V mit Nulldurchgangsschaltung sowie pro Kanal einen 1-10 V Ausgang; Merkmale: Auch für dimmbare Energiesparlampen geeignet; Diagnose und Rückmeldeobjekt für jeden Kanal; Handschalter für EIN, AUS, BUS auch ohne Busspannung.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: SME 2 S KNX

Bestell-Nr.: 4910274

Einheit: ST