Bewegungsmelder für Wand- oder Deckenmontage, Lichtsteuerung, 300°, max. 32 m, weiß, IP 55 (theLuxa P300 WH)

Bewegungsmelder für Wand- oder Deckenmontage, dreh- und schwenkbarer Sensorkopf, Erfassungsbereich 300°, Reichweite 32 m (Montagehöhe 2,5 m), zusätzlicher Unterkriechschutz Durchmesser 6 m, Fernbedienbar, Innen- oder Außenmontage (IP55), Empfindlichkeit reduzierbar, Nulldurchgangsschaltung, automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig, Teach-In-Funktion, Mischlichtmessung ca. 5...1000 lx, Einschaltdauer 1 s...20 min,  Relais Licht: 1 Schließer 10 A/230V~, 2300 W Glühlampenlast, inkl. Schrauben, Dübel, Eckmontagewinkel und Abstandsrahmen

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLuxa P300 WH

Bestell-Nr.: 1010610

# Einheit: ST