Digital-Schaltuhr 2 Kanäle, Schaltuhrbaustein für die Einbaumontage, ohne Netzteil (TR 684-1 top2)

Digital-Schaltuhr nur für die Einbaumontage; ohne Netzteil; Anschluss mit isoliertem Flachstecker 4,8 mm für Erstausrüster-Seriengeräte; textorientierte Bedienerführung und hinterleuchtetes Display; Schnittstelle für Speicherkarte OBELISK top2; 10 Jahre Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung; Tages- und Wochenprogramm; kürzeste Schaltzeit 1 Min.; Ferienprogramm; Ablauf-Timer; Dauerschaltung EIN / AUS; Schaltungsvorwahl; 56 Speicherplätze; PIN-Codierung; 2 Kanäle; 2 Wechsler 6A/250V~. Betriebsspannung 230-240V/50-60 Hz.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: TR 684-2 top2

Bestell-Nr.: 6840101

Einheit: ST

Zubehör:

Programmierset OBELISK top 2, Speicherkarte, Steckadapter, Software- CD USB- Steckadapter, für Windows 2000/XP/Vista.

Bestell-Nr.: 9070409

OBELISK top2 Speicherkarte, einzeln

Bestell-Nr.: 9070404