LED-Strahler für Wandmontage, schwarz, IP 55 (theLeda E30L BK)

1 LED Strahler 30 W für Wandmontage; Innen- oder Außenmontage (IP 55); Gehäuse schwarz 14x25x16 cm; Stecksockel; inkl. Schrauben und Dübel.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLeda E30L BK

Bestell-Nr.: 1020716

# Einheit: ST