LED-Strahler für Wandmontage, weiß, IP 55 (theLeda P12L WH)

LED-Strahler mit 900 lm (entspricht 140 W Halogenstrahler) für Wandmontage, neutralweiß (4000 K), Innen-oder Außenmontage (IP 55), diffuses blendfreies Licht mit Aura-Effekt, Master-Master-Schaltung, Gehäuse 12x22x5 cm, Stecksockel, inkl. Abstandsrahmen, Schrauben und Dübel

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: theLeda P12L WH

Bestell-Nr.: 1020741

# Einheit: ST