2-fach LED-Strahler für Wandmontage, weiß, IP 44 (LUXA 102 FL LED 16W WH)

2-fach LED Strahler mit je 8 W (entspricht ca. 2x100 W Halogenstrahler) für Wandmontage; Innen- oder Außenmontage (IP44); Gehäuse weiß 17x18x5 cm; Stecksockel; inkl. Schrauben und Dübel.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXA 102 FL LED 16W WH

Bestell-Nr.: 1020773

# Einheit: ST