1 x 4-fach LED-Strahler für Wandmontage, schwarz, IP 55 (LUXA 102 FL LED 32W BK)

1 x 4-fach LED Strahler 32W (entspricht ca. 230 W Halogenstrahler) für Wandmontage; Innen- oder Außenmontage (IP55); Gehäuse schwarz 18x27x7 cm; Stecksockel; inkl. Schrauben und Dübel.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: LUXA 102 FL LED 32W BK

Bestell-Nr.: 1020776

# Einheit: ST