KNX-Jalousieaktor 4-fach, Grundgerät MIX2 (JMG 4 T 24V KNX)

EIB/KNX-Jalousieaktor, 4-fach Antriebssteuerung 24V, Grundgerät, Reiheneinbaugerät, Breite 72 mm (4 TE), erweiterbar mit JME 4 T KNX auf bis zu 12 Kanäle oder kombinierbar mit anderen Geräten der  MIX-Serie, Relaisausgänge für vier Antriebe 24V, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 4 Schließer 6A/250V

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: JMG 4 T 24V KNX

Bestell-Nr.: 4930260

Einheit: ST