KNX Jalousieaktor 8-fach (JM 8 T 24V KNX)

EIB/KNX Jalousieaktor, 8-fach Antriebssteuerung 24V, Reiheneinbaugerät, Breite 145 mm (8TE), Relaisausgänge für 8 Antriebe 24V, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 8 Schließer 6A/250V

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: JM 8 T 24V KNX

Bestell-Nr.: 4940265

Einheit: ST