IP Router KNX (IP Router KNX)

Router/Schnittstelle/Linienkoppler IP und KNX; Verbindet den KNX-Bus mit einem Ethernet-Netzwerk; Über das Netzwerk können KNX-Telegramme an andere Geräte gesendet oder von diesen empfangen werden; Komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0…31); Anzeige von Spannungsausfällen am Bus (KNX IP Service); Unicast: Bis zu 10 Geräte können via Unicast kommunizieren; Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar (Visualisierung, App…); Firmware-Update möglich (Theben IP Tool Software); Spannungsversorgung: 12–30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1; Reiheneinbaugehäuse 2 TE

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: IP Router KNX

Bestell-Nr.: 9070980

Einheit: ST