IP Schnittstelle KNX (IP Schnittstelle KNX)

Schnittstelle IP und KNX; Verbindet den KNX-Bus mit einem Ethernet-Netzwerk; Über das Netzwerk können KNX-Telegramme an andere Geräte gesendet oder von diesen empfangen werden; Tunneling: 5 Tunnelingserver verfügbar (Visualisierung, App…); Firmware-Update möglich (Theben IP Tool Software); Spannungsversorgung: 12–30 V DC/PoE - IEEE 802.3af class 1; Reiheneinbaugehäuse 2 TE

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

...

Fabrikat: Theben

Typ: IP Schnittstelle KNX

Bestell-Nr.: 9070981

Einheit: ST