- Compteur d’heures de fonctionnement, plaque frontale de 48 x 48 mm, avec embase pour montage mural en saillie

Compteur d’heures de fonctionnement ; plaque frontale de 48 x 48 mm ; découpe d’encastrement de 46 x 46 mm ; fixation par encliquetage ou crochets ; comptage jusqu’à 99 999,99 heures ; embase avec fixation par vis ou encliquetage sur rail profilé de 35 mm ; tension de service de 230 V~/50 Hz ; couleur du boîtier : anthracite.

- Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

- Fabricant : Theben

- Type : BZ 142-3

N° de réf. : 1420723

- Conditionnement : à la pièce