Actionneur EIB/KNX motorisé avec coupleur de bus (CHEOPS drive EIB/KNX)

Actionneur pour la régulation continue des vannes ; identification totalement automatisée de la course des vannes ; 2 entrées pour un contact de fenêtre ou un détecteur de présence (par exemple) ; 5 voyants d’affichage de la course ; 2 touches pour le réglage de la valeur théorique ; course max. : 7,5 mm ; accessoires : 2 adaptateurs compris dans la livraison pour les vannes courantes ; couleur du boîtier : blanc ; verrouillage à clé (protection contre le vandalisme).

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : CHEOPS drive EIB/KNX

N° de réf. : 7319200

Conditionnement : à la pièce