Détecteur de présence à monter au plafond, rég. constante d'éclairage 1 à 10 V, portée max. 7 x 7 m (compact office DIM)

Détecteur de présence à 360° de Theben HTS pour montage au plafond, régulation constante d'éclairage, mode de commutation automatique/semi-automatique, commande par bouton-poussoir, mesure de lumière mixte de 10 à 1 500 lx, portée de 7 x 7 m en cas de montage à une hauteur de 3 m, régulation constante d'éclairage : interface de 1 à 10 V, relais Éclairage : 1 contact à fermeture 6 A/1 400 VA, temporisation de 10 s à 20 min. par auto-apprentissage, type de délai de mise en veille de 0 s à 60 min./MARCHE, possibilité d'utilisation d'une télécommande, face avant en matière isolante blanche 102,5 x 102,5 x 33 mm, plaque de fixation 70 x 70 mm, profondeur d’encastrement de 40 mm.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

Fabricant : Theben

Type : compact office DIM

N° de réf. : 2010001

Conditionnement : à la pièce

Accessoires

# QuickSet plus

Télécommande de service

N° de réf. : 9070532

Clic

Télécommande utilisateur

N° de réf. : 9070515

# Cadre apparent compact, blanc

N° de réf. : 9070514