Extension de puissance de variation double universel EIB/KNX, Dimm Booster (DME 2 S EIB/KNX)

Extension de puissance de variation - 2 canaux par module ; Extension de DMG 2 S et DME 2 S ; boîtier monté en série ; largeur 72 mm ; avec Dimm Booster, la puissance peut être doublée à la charge maximale : Symétrique : 2 x 600 W / VA ; asymétrique : 1 x 1 000 W/VA.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : DMB 2 S EIB/KNX

N° de réf. : 4910272

Unité : ST