Minuterie encastrée pour lumière d’escalier avec 12 fonctions, commutation au passage par zéro (ELPA 041)

Minuterie encastrée pour lumière d’escalier, boîtier : 52 x 48 x 24 mm, intervalle de réglage de 0,5 à 20 min. avec possibilité de réarmement, 12 fonctions sélectionnables par interrupteurs DIP : Raccordement par bouton-poussoir ou interrupteur, possibilité de réarmement immédiat ou de coupure anticipée, avertissement d’interruption activable/désactivable (selon la norme DIN 18015-2), fonction longue durée de 60 min. activable/désactivable, raccordement à 3 et 4 conducteurs, commutation au passage par zéro, charge de lampe fluorescente de 30 mA max. avec protection de surcharge électronique, entrée de touche supplémentaire à isolation galvanique AC/DC 8…230 V pour les portiers électroniques, 1 contact à fermeture 8(5) A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : ELPA 041

N° de réf. : 0410002

Conditionnement : à la pièce