# Minuterie encastrée pour lumière d’escalier avec commutation au passage par zéro (ELPA 047)

Minuterie encastrée pour lumière d’escalier, boîtier : 52 x 48 x 24 mm, intervalle de réglage de 0,5 à 20 min. avec possibilité de réarmement, raccordement à 3 et 4 conducteurs, commutation au passage par zéro, charge de lampe fluorescente de 30 mA max. avec protection de surcharge électronique, 1 contact à fermeture 8(5) A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : ELPA 047

N° de réf. : 0470002

Conditionnement : à la pièce