Minuterie pour lumière d’escalier installée en série à des fins de rattrapage d’anciennes installations (ELPA 9)

Minuterie pour lumière d’escalier installée en série ; largeur de 17,5 mm ; intervalle de réglage de 1 à 7 minutes ; aucune possibilité de réarmement ; raccordement à 3 conducteurs uniquement avec éclairage du sol ; 50 mA max. ; uniquement pour le rattrapage d’installations existantes ; 1 contact à fermeture 16(6)A/ 230 V~

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : ELPA 9

N° de réf. : 0090001

Conditionnement : à la pièce