Module de communication Ethernet pour accès à distance, 3 UD (EM LAN top2)

Module de communication pour accès à distance par réseau LAN-DSL sur les minuteries TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC et TR 644 top2 RC ; programmation à distance à l'aide du logiciel PC OBELISK ; accès à distance direct à la minuterie (par ex. consulter l'état de commutation, effectuer une commutation manuelle, contrôler l'heure) ; boîtier monté en série avec fixation rapide, largeur 52 mm.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : EM LAN top2

N° de réf. : 6490900

Unité : ST