Module d'extension à 4 canaux EM 4 top2

Module d'extension à 4 canaux pour horloges annuelles TR 641 top2, TR 642 top2 RC et TR 644 top2 RC ; boîtier monté en série ; largeur 72 mm ; 4 entrées de bouton-poussoir/commutation externes (une entrée pour chaque canal) ; présélection de commutation ; commutation permanente MARCHE/ARRÊT ; 4 diodes électroluminescentes pour l'affichage de l'état de commutation ; commutation au passage par zéro ; bornes enfichables DuoFix à ressort pour 2 conducteurs ; 2 inverseurs 16 A / 250 V~ et 2 inverseurs 10 A / 250 V~ ;

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : EM top2

N° de réf. : 6490104

Unité : ST