Minuterie de courte durée et de réfrigération, sans boîtier, 24 h et 60 min. (FRI 77 h-2)

Minuterie de courte durée et de dégivrage sans réserve de marche ; lecteur sans boîtier : 65 x 82 x 48 mm ; encliquetage sur rail profilé de 35 mm ; programme de 24 heures initiant le début du dégivrage ; durée du dégivrage réglable de 2 à 56 min. ; 1 inverseur 16 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : FRI 77 h-2

N° de réf. : 0770802

Conditionnement : à la pièce