Actionneur de chauffage EIB/KNX pour 6 actionneurs thermiques (Triac) (HMT 6 EIB/KNX)

Actionneur de chauffage EIB/KNX pour 6 actionneurs thermiques ; emploi de Triacs pour la commutation silencieuse des actionneurs ; 6 canaux servant à commander jusqu’à 13 actionneurs thermiques ; transformateur intégré pour l’alimentation des actionneurs thermiques (24 V) ; adaptation parfaite au montage dans le distributeur de circuits de la cathode chaude du fait de la très basse tension de sécurité. Fonctions de chauffage : choix entre valeur de réglage permanente et intermittente ; opération forcée sélectionnable via objet ; mode été ; mode de fonctionnement d’urgence en cas de panne du bus ou du régulateur. Détermination de la valeur de réglage maximale de tous les canaux pour l'intégration dans la commande de chaudière. Déverrouillage automatique des actionneurs thermiques après la mise sous tension.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : HMT 6 EIB/KNX

N° de réf. : 4900273

Conditionnement : à la pièce