Kit de montage en saillie pour minuteries analogiques installées en série 3 mod. (Kit de montage en saillie (SYN161))
	
Kit de montage en saillie pour minuteries analogiques installées en série, avec cache‑bornes ; plombable ; 3 modules.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : kit de montage en saillie (SYN161)
N° de réf. : 9070061

Conditionnement : à la pièce

