Interrupteur crépusculaire installé en série LUNA 108 avec capteur de luminosité encastré (LUNA 108 EL)

Interrupteur crépusculaire installé en série de 17,5 mm de large, plage de réglage de 2 à 100 Lux, capteur de luminosité encastré (IP 65) séparé (compris dans la livraison) avec câble de raccordement de 1,5 m, temporisation de commutation de 20/80 secondes, affichage non temporisé de la valeur seuil (voyant rouge), affichages de l’état du canal (voyant vert), contact à fermeture 16(10) A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUNA 108 EL

N° de réf. : 1080700

Conditionnement : à la pièce