Interrupteur crépusculaire à montage mural en saillie, 5 à 200 Lux avec pdmu (LUNA 126 star)

Interrupteur crépusculaire à montage mural en saillie (IP 55) ; boîtier de 85 x 118 x 49 mm ; gamme de luminosité : 5 à 200 Lux ; temporisation d’environ 40 secondes à l’allumage et à l’extinction ; 1 contact à fermeture 10(6) A/230 V~, pdmu pour un échange facile

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUNA 126 star avec plaque de montage

N° de réf. : 1260701

Conditionnement : à la pièce