Interrupteur crépusculaire à montage mural en saillie, 2 à 200 Lux (LUNA 127 star)

Interrupteur crépusculaire à montage mural en saillie (IP 55) ; boîtier de 85 x 118 x 49 mm ; gamme de luminosité : 2 à 200 Lux ; valeur prédéfinie de près de 15 Lux ; temporisation d’environ 2 à 100 secondes à l’allumage et à l’extinction ; touche de test ; 1 contact à fermeture 16(10) A 230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUNA 127 star

N° de réf. : 1270700

Conditionnement : à la pièce