Capteur combiné de température et de luminosité LUNA 131 DDC (Luna 131 DDC)

Capteur combiné LUNA 131 DDC ; capteur de température et de luminosité ; 2 sorties de 0 à 10 Vcc chacune ; 0 à 50 000 Lux (3 plages) ; -30° à +70°C ; tension de service de 24 Vcc.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : Luna 131 DDC

N° de réf. : 1319700

Conditionnement : à la pièce