Appareil de commande de confort d’habitat, module d’extension, 2 canaux (LUXOR 402 extension à 2 canaux)

Module d’extension LUXOR 402 à 2 canaux ; boîtier modulaire ; fixation par encliquetage ; largeur de 45 mm. Interface COM à 2 fils ; 2 entrées pour bouton-poussoir/interrupteur ; canaux C1 et C2 : fonction d’appel de courant uniquement ; interrupteur manuel ; voyants d’affichage des signaux d’entrée/sortie ; tension de service 230 V~/50 Hz ; 2 sorties de relais ; contact à fermeture 16 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUXOR 402 extension à 2 canaux

N° de réf. : 4020000

Conditionnement : à la pièce