Appareil de commande de confort d’habitat, module de base pour volets roulants, 4 entraînements (LUXOR 408 S)

Module de base pour volets roulants LUXOR 408 S à 4 canaux ; boîtier modulaire (4 modules) ; fixation par encliquetage ; largeur de 72 mm ; interface COM à 2 fils ; commande de 4 volets roulants ; commande séparée HAUT/BAS/STOP ; commande centrale HAUT/BAS. Plusieurs fonctions groupées ; position intermédiaire pour ombrière et ventilation ; extension possible grâce à des modules de temporisation et des capteurs ; interrupteur manuel ; voyants d’affichage des signaux d’entrée/sortie ; tension de service 230 V~/50 Hz ; 8 contacts à fermeture 6 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUXOR 408 S

N° de réf. : 4080100

Conditionnement : à la pièce