Appareil de commande de confort d’habitat, module d’extension pour volets roulants, 4 entraînements (LUXOR 409 S extension pour volets roulants)

Module d’extension pour volets roulants LUXOR 409 S à 4 canaux ; boîtier modulaire (4 modules) ; fixation par encliquetage ; largeur de 72 mm ; interface COM à 2 fils ; commande de 4 volets roulants ; commande séparée HAUT/BAS/STOP ; commande centrale HAUT/BAS ; plusieurs fonctions groupées ; position intermédiaire : ombrière et ventilation ; extension possible grâce à des modules de temporisation et des capteurs ; interrupteur manuel ; voyants d’affichage des signaux d’entrée/sortie. Tension de service 230 V~/50 Hz ; 8 contacts à fermeture 6 A/250 V~

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUXOR 409 S

N° de réf. : 4090100

Conditionnement : à la pièce