Horloge secondaire EIB/KNX, modèle mural à une seule face (OSIRIA 241 BR-EIB/KNX)

Horloge secondaire EIB/KNX ; horloge murale d’intérieur à une seule face ; cadran de 40 cm ; cadran métallique blanc avec crans DIN noirs épais marquant les heures et les minutes ; plexiglas bombé résistant aux chocs ; boîtier en métal chromé de grande qualité ; diamètre de 40 cm ; épaisseur de 7,2 cm ; autonomie de près de 10 jours.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : OSIRIA 241 BR-EIB/KNX

N° de réf. : 5009241

Conditionnement : à la pièce