Horloge secondaire EIB/KNX, modèle mural à deux faces (OSIRIA 242 AR-EIB/KNX)

Horloge secondaire EIB/KNX ; horloge murale d’intérieur à deux faces ; cadran de 40 cm ; cadran blanc avec chiffres arabes noirs ; aiguilles noires pour l’indication des heures et des minutes ; trotteuse rouge pour les secondes ; plexiglas résistant aux chocs ; boîtier métallique blanc laqué (RAL 9016) très stable ; bras métallique rigide (15 cm) pour montage mural ou au plafond ; diamètre de 42 cm ; épaisseur de 11,6 cm ; autonomie de près de 10 jours.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : OSIRIA 242 AR-EIB/KNX

N° de réf. : 5009250

Conditionnement : à la pièce