# Texte de soumission pour PlanoSet

Boîte d'encastrement pour un montage facile et rapide dans des faux-plafonds d'une épaisseur comprise entre 0,5 et 30 mm. Convient pour tous les détecteurs de présence PlanoCentro ;

# Kit d'encastrement PlanoSet RQ

Kit d'encastrement composé d'une boîte d'encastrement ronde PlanoFix E d'un diamètre de 126 mm, d'un cadre de recouvrement PlanoCover de 142 x 142 mm et de pièces de montage ;

Fabricant : thebenHTS

Type : PlanoSet RQ E..

N° de réf. :	907 0 736 (PlanoSet RQ EWH, blanc, similaire à RAL 9010)

907 0 737 (PlanoSet RQ EBK, noir, similaire à RAL 9005)

907 0 738 (PlanoSet RQ ESR, argent, similaire à RAL 9006)

# Kit d'encastrement PlanoSet RR

Kit d'encastrement composé d'une boîte d'encastrement ronde PlanoFix E d'un diamètre de 126 mm, d'un cadre de recouvrement PlanoCover d'un diamètre de 172 mm et de pièces de montage ;

Fabricant : thebenHTS

Type : PlanoSet RR E..

N° de réf. :	907 0 740 (PlanoSet RR EWH, blanc, similaire à RAL 9010)

907 0 741 (PlanoSet RR EBK, noir, similaire à RAL 9005)

907 0 742 (PlanoSet RR ESR, argent, similaire à RAL 9006)

Unité : ST

### Accessoires :

### PlanoFix E ronde

Boîte d'encastrement ronde d'un diamètre de 126 mm ;

N° de réf. : 907 0 752

### PlanoCover E..

Cadre de recouvrement

N° de réf. :	907 0 744 (PlanoCover EWH 142 x 142, blanc, similaire à RAL 9010)

907 0 745 (PlanoCover EBK 142 x 142, noir, similaire à RAL 9005)

907 0 746 (PlanoCover ESR 142 x 142, argent, similaire à RAL 9006)

907 0 748 (PlanoCover EWH Ø172, blanc, similaire à RAL 9010)

907 0 749 (PlanoCover EBK Ø172, noir, similaire à RAL 9005)

907 0 750 (PlanoCover ESR Ø172, argent, similaire à RAL 9006)