Thermostat d’ambiance à boîtier mural blanc de 74 x 74 x 28 mm (RAM 701)

Régulateur de température ambiante ; de 5 à 30°C ; couleur : blanc pur ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; rupteur 10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 701

N° de réf. : 7010001

Conditionnement : à la pièce