Thermostat d’ambiance avec interrupteur Marche/Arrêt pour chauffage (RAM 705)

Régulateur de température ambiante ; de 5 à 30°C ; interrupteur MARCHE/ARRÊT pour chauffage ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; couleur : blanc pur ; rupteur 10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 705

N° de réf. : 7050001

Conditionnement : à la pièce