Thermostat d’ambiance encastré, blanc, avec cadre (RAM 741 RA)

Régulateur de température ambiante avec cadre ; 5 à 30°C ; couleur : blanc pur ; rupteur 10 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 741 RA

N° de réf. : 7410131

Conditionnement : à la pièce