Thermostat d’ambiance encastré avec raccordement pour baisse de temp. et interrupteur pour chauffage (RAM 746 RA)

Régulateur de température ambiante avec cadre ; 5 à 30°C ; baisse de température possible (env. 4 K) par le biais d’une commande externe (interrupteur ou minuterie, par exemple) ; boîtier : blanc pur ; rupteur 10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 746 RA

N° de réf. : 7460131

Conditionnement : à la pièce