Thermostat d’ambiance encastré avec raccordement pour baisse de temp. et interrupteur pour chauffage (RAM 746)

Régulateur de température ambiante ; cadre intermédiaire (50 x 50 mm) spécifique au fabricant combinable avec les gammes d'interrupteurs plats ; 5 à 30°C ; baisse de température intégrée (env. 4 K) par le biais d’une commande externe (interrupteur ou minuterie, par exemple) ; interrupteur MARCHE/ARRÊT pour le chauffage avec lampe témoin ; couleur : blanc pur ; rupteur 10 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 746

N° de réf. : 7460130

Conditionnement : à la pièce