Thermostat d’ambiance encastré avec contact inverseur pour chauffage ou refroidissement, avec cadre (RAM 748 RA)

Régulateur de température ambiante avec cadre ; 5 à 30°C ; inverseur pour le chauffage (10 A) ou le refroidissement (5 A) ; couleur : blanc pur ; inverseur 5/10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 748 RA

N° de réf. : 7480131

Conditionnement : à la pièce