Thermostats d'ambiance encastrés pour chauffage ou climatisation (RAMSES 748)

Régulateur d'ambiance ; comme appareil de remplacement sans cadre, plaque de recouvrement et bouton de réglage ; 5 - 30 °C ; avec interrupteur inverseur pour chauffage (10 A) ou climatisation (5 A) ; blanc pur ; contact à ouverture 10 A/230 V~.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : RAMSES 748

N° de réf. : 7480130

Unité : ST