Hygrostat pour montage mural (SOTHIS 715)

Hygrostat pour montage mural ; boîtier de 74 x 74 mm ; épaisseur de 28 mm ; plage de réglage de 35 à 100 % rF ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; 1 inverseur ; humidification à 2 A/250 V~ ; déshumidification à 5 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : SOTHIS 715

N° de réf. : 7150002

Conditionnement : à la pièce