# Interrupteur de chargement monté en série pour chauffages à accumulation nocturne 4 UD (SUD 228)

Minuterie montée en série env. 20 jours de réserve de marche ; largeur 71 mm ; programmation 24 heures ; la durée de chargement quotidienne est réglable individuellement à la minute ; utilisable également pour 8 ou 9 heures en période creuse ; 1 inverseur 8 A/250 V~.

# Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

# Fabricant : Theben

# Type : SUD 228

N° de réf. : 2280577

# Unité : ST