Minuterie installée en série, programme sur 24 heures, segments, 1 mod.

Interrupteur permanent MARCHE/ARRÊT ; couvercle transparent plombable.

Minuterie installée en série, programme sur 24 heures, segments, 3 mod.

Présélection de commutation et interrupteur permanent MARCHE/ARRÊT ; couvercle transparent plombable.