KNX Secure Wetterstation 
Meteodata 150 basic KNX 1509205

Kombisensor/Wetterstation KNX DATA Secure, zum Erfassen von Temperatur (gemessen und gefühlt), Wind, Helligkeit (in 4 Himmelsrichtungen), Luftfeuchtigkeit (relativ/absolut)

10 Universalkanäle zur Auswertung einzelner Sensoren oder logischen Verknüpfung mehrerer Sensoren

14 Sonnenschutzkanäle zur Steuerung von bis zu 14 Fassaden für verschiedene Beschattungssyteme optional mit Temperatur und Dämmerungsfunktionen

6 Logikkanäle AND, OR, XOR

4 Schwellwertkanäle zur Auswertung externer Werte

Technische Eigenschaften:

Busspannung KNX: 21-32 V DC

Montageart: Wand oder Mastmontage (mit Zubehör)

Anschlussart: Steckklemmen

Schutzklasse: III

Schutzart IP 44

Fabrikat: Theben

Typ: Meteodata 150 basic KNX

Bestell-Nr.: 1509205

E-Nummer CH: 
E-Nummer NOR: 
E-Nummer SE:

Einheit: ST

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Verfügbares Zubehör:

Mastbefestigung S 	 9070928