Minuterie avec embase, programme de 60 minutes, cadre frontal de 72 x 72 mm (TM 179 h)

Minuterie avec embase ; cadre frontal de 72 x 72 mm ; fixation par crochets ; programmes de 60 min. ; intervalle de commutation minimal : 1,25 min. ; 1 inverseur 10 A/250 V~ ; couvercle transparent.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : TM 179 h

N° de réf. : 1790008

Conditionnement : à la pièce