Horloge numérique programmable montée en série à 1 canal,  7 T,  entrée de commande, impulsions, cycle, bornes à ressort, 1 UD (TR 609 top2 S)

Horloge numérique programmable à 1 canal avec  programme hebdomadaire et 84 emplacements mémoire : appareil monté en série avec couvercle transparent et fixation rapide ; largeur 17,5 mm (1 UD) ; guidage de l'utilisateur par texte affiché à l'écran ; interface pour carte mémoire OBELISK top2 (programmation PC) ; réserve de marche de 10 ans grâce à la pile au lithium ; heures de commutation MARCHE / ARRÊT ; présélection de commutation ; commutation MARCHE / ARRÊT permanente ; entrée externe ;  programme par impulsions ; programme cyclique ; horloge de temps écoulé ; 2 programmes aléatoires, compteur d'heures de fonctionnement intégré ; programme vacances ;  codage PIN ; passage automatique à l'heure d'été/d'hiver, contact à fermeture 16(4) A/250 V CA, tension de service 230-240 V/50-60 Hz ; veille (stand-by) 0,4 W ; bornes à ressort DuoFix, précision élevée de marche par la compensation de température.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

Fabricant : Theben

Type : TR 609 top2 S

N° de réf. : 6090101

Unité : ST

Accessoires :

Kit de programmation OBELISK top 2

Carte mémoire, adaptateur enfichable, CD logiciel, adaptateur enfichable USB, pour Windows 2000/XP/Vista.

N° de réf. : 9070409

Carte mémoire OBELISK top2, à l'unité

N° de réf. : 9070404

17.2.2014