Émetteur temporisé EIB/KNX à quartz/radiotélécommandé (ZS 600 DCF EIB/KNX)

Émetteur temporisé à quartz/radiotélécommandé, boîtier installé en série de 35 mm de large, émission de la date et de l’heure sur le bus, synchronisation des horloges secondaires (par exemple), alimentation électrique intégrée pour une antenne DCF77 en option, date et heure préréglées (heure normale ou heure d’été d'Europe Centrale), passage automatique à l’heure d’été/d’hiver (règle de changement de l’heure paramétrable).

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : ZS 600 DCF EIB/KNX

N° de réf. : 6009200

Conditionnement : à la pièce