Contaore di esercizio, frontale 52 x 52 mm, montaggio su pannello frontale, 10-80 V DC (BZ 142-1 DC)

Contaore di esercizio; pannello frontale 52 x 52mm; apertura per montaggio 46 x 46 mm; fissaggio a scatto o con grappa di fissaggio; collegamento con morsetti o spina piatta; contatore fino a 99.999,99 ore; tensione di esercizio 10 - 80 VDC

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 142-1

Cod.art. : 1420821

Unità: PZ

23.2.2011