Contaore digitale per installazione su barra DIN , larghezza 35 mm (BZ 148)

Contaore digitale per installazione su barra DIN , larghezza 35 mm, contatore fino a 99.999,99 ore, visualizzazione di esecuzione, viti di fissaggio,

Tensione di esercizio 12 - 150V DC/24 - 240 V AC, 50/60 Hz

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 148

Cod.art. : 1480000

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art.: 907 0 064

23.2.2011