Contaore digitale per installazione su barra DIN , larghezza 35 mm (BZ 148)
	
Contaore digitale per installazione su barra DIN , larghezza 35 mm, contatore fino a 99.999,99 ore, visualizzazione di esecuzione, viti di fissaggio, 
Tensione di esercizio 12 - 150V DC/24 - 240 V AC, 50/60 Hz

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 148 

Cod.art. : 1480000

Unità: PZ





Accessori:
Calotta coprimorsetti 
Cod.art.: 907 0 064
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